Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………………………..

[Miejscowość i data]

………………………………

………………………………

………………………………

[Nazwa i adres oferenta lub pieczątka firmowa]

Karta specyfikacji

Optyczny system skanowania

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- |
| - Źródło światła – laserowe lub ledowe |  |
| - Prędkość pomiarowa ok. 1 800 000 pkt/s |  |
| - Skaner pozwalający na skanowanie, pomiar stykowy, śledzenia Live i projekcję cech na skanowany detal |  |
| - Temperatura pracy w zakresie około 5-35 stopni C |  |
| - Zakres wilgotności ok. 10-90 % |  |
| - Oprogramowanie: Interfejs graficzny do kontroli akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym. Wyświetlanie pozycji sensora i mapowanie obrazu na żywo. Analiza chmury punktów. |  |
| - Laptop z dyskiem twardym o pojemności ok. 1 TB SSD, minimum 32 GB RAM |  |
| System operacyjny do obsługi oprogramowania z usprawnieniami w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami |  |

…….......................................................................

Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta